|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FLO Flachdach LeckOrtung GbR**  **Leistungsverzeichnis Flachdachabdichtung** | | | |
| **Projekt:** | | **Nr.** | |
| **Pos.** | **Bezeichnung** | **Menge** | **Gesamtpreis** |
| X | **Dichtigkeitsprüfung mit Rauchgas-Verfahren**  Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung und Leckortung im Messbereich mittels Rauchgas-Verfahren der Fa.  FLO Flachdach LeckOrtung GbR  Irisstraße 19  88097 Eriskirch  Fon: +49 (0) 7541 59095-00  Fax: +49 (0) 7541 59095-35  [info@flo-leckortung.de](mailto:info@flo-leckortung.de)  [www.flo-leckortung.de](http://www.flo-leckortung.de/)  Bestehend aus:  Setzen der Stutzen zum Einleiten von Rauchgas.  Einleitung von Rauchgas unter die Abdichtung in die Dämmschicht.  Visuelle Ortung.  Bereich Messfläche:  Beschreibung Messfläche:  Fläche m²:  Erstellen folgender Unterlagen:  Messprotokoll, CAD-Dachaufsichtsplan mit Stutzenöffnungen und bemaßten Schadstellen, Fotodokumentation.  Bauseits zu erbringende Leistungen:  230 V Stromanschluss, Zugang zur Dachfläche, Wiederherstellung freigelegter Bereiche, fachgerechtes Abdichten der vorgenommenen Dachöffnungen | X | X |